|  | Type of | Cooling | Associated costs of the |  | Payback |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | power plant | Method | cooling method | IRR (%) | Period |
| (1) | CC_1 | EC | Investment costs: 55$/kW | 24. 37 | 3.9 |
|  | CC_2 | IF | Investment costs: 45$/kW | 36.9 | 2.57 |
|  | CC_3 | IF | Investment costs: 45$/kW | 31.24 | 3.01 |
| (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | GT | EC | Capital costs: 88.34$/MWh | - | 2.32 |
|  | GT | MR | Capital costs: 187.92$/MWh | - | 2.62 |
|  | GT | (Novel) Turboexpander | Capital costs: 136.32$/MWh | - | 2.28 |
| (4) | GT | MR&Ice TES | - | - | 4.72 |
| (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | CC_1 | EC | ICOE: 35.76€/MWh | - | 0.2 |
|  | CC_1 | AR | ICOE: 37.92€/MWh | - | 1.4 |
|  | CC_1 | MR | ICOE: 46.96€/MWh | - | 0.6 |
|  | CC_2 | EC | ICOE: 24.39€/MWh | - | 0.1 |
|  | CC_2 | AR | ICOE: 29.2€/MWh | - | 1.1 |
|  | CC_2 | MR | ICOE: 39.03€/MWh | - | 0.5 |
|  | GT_1 | EC | ICOE: 58.92€/MWh | - | 0.5 |
|  | GT_1 | AR | ICOE: 74.06€/MWh | - | 9.6 |
|  | GT_1 | MR | ICOE: 103.05€/MWh | - | - |
|  | GT_1 | (Novel) EC | ICOE: 155.08€/MWh | - | - |
|  | GT_2 | EC | ICOE: 67.62€/MWh | - | 0.3 |
|  | GT_2 | AR | ICOE: 71.01€/MWh | - | 3.2 |
|  | GT_2 | MR | ICOE: 81.58€/MWh | - | 3.1 |
|  | GT_2 | (Novel) EC | ICOE: 194.43€/MWh | - | - |
| (7) | GT | MR&Ice TES | - | - | 4 to 7.7 |
| (8) | - | - | - |  |  |
| (9) | CC | EC | - | 133.04 | 0.77 |
|  | CC | AR | - | 9.78 | 8.44 |
|  | CC | AR | - | 31.4 | 3.28 |
|  | CC | MR | - | 2.63 | 13.75 |
|  | CC | MR | - | 22.53 | 4.49 |
|  | CC | AR&Ice TES | - | 3.28 | 11.7 |
| (10) | - | - | - | - | - |
| (11) | - | - | - | - | - |
| (12) | CC_HD_1 | MR&Strat. TES | - | 12.4 | 8.82 |
|  | CC_HD_2 | MR&Strat. TES | - | 11.1 | 9.75 |
|  | CC_AD | MR&Strat. TES | - | 82.31 | 1.3 |
| (13) |  | - | - | - | - |